**OBAVIJEST GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA PRIJE FORMALNOG POČETKA POSTUPKA JAVNE NABAVE S CILJEM PRETHODNOG ISTRAŽIVANJA TRŽIŠTA ZA** **PREDMET NABAVE:** **ZAMJENA DOTRAJALE RASVJETE CENTRA ZA POTROŠAČE**

Sukladno Zakonu o javnoj nabavi i podzakonskim aktima, Naručitelj provodi analizu tržišta u svrhu pripreme nabave i informiranja gospodarskih subjekata o svojim planovima i zahtjevima u vezi s nabavom. Analiza tržišta obuhvaća prikupljanje informacija o predmetu nabave, gospodarskim subjektima koji sudjeluju na tržištu te drugim okolnostima koje utječu na uvjete nabave.

Gradska plinara Zagreb d.o.o. u 2024. g. planira započeti postupak javne nabave za predmet nabave: **ZAMJENA DOTRAJALE RASVJETE CENTRA ZA POTROŠAČE**.

Stoga Gradska plinara Zagreb d.o.o. ovim putem sukladno Zakonu o javnoj nabavi prije formalnog početka postupka javne nabave sa svrhom provođenja istraživanja tržišta, u nastavku ove obavijesti objavljuje zahtjeve vezane za nabavu: **ZAMJENA DOTRAJALE RASVJETE CENTRA ZA POTROŠAČE.**

Imajući u vidu navedeno, a radi daljnjih planiranja i provedbe postupka te izrade dokumentacije o nabavi **molimo dostavu inicijalnih ponuda sukladno danim zahtjevima te predviđenim količinama u troškovniku, najkasnije do 24.10.2024. do 12:00h na adresu elektroničke pošte:** **nabava@plinara-zagreb.hr**

**Ponuda mora sadržavati popunjeni troškovnik s iskazanim cijenama bez PDV-a te ispunjen ponudbeni list.**

**Popis posebnih uvjeta**:

• Minimalno 1 poslovođa i 4 elektroinstalatera – predviđeni rok odvijanja radova - tri subote; radnim danom radovi se ne mogu izvoditi zbog nazočnosti stranaka;

• Potrebno je imati 3 reference u posljednje dvje godine na ugradnji šinske rasvjete u industrijskim ili poslovnim prostorima;

• Ukoliko se nudi jednakovrijedna rasvjeta, potrebno je prije početka radova Naručitelju dostaviti svjetlotehnički proračun (kao dokaz jednakovrijednost) te nakon svih izvršenih radova, mjerenjem rasvijetljenosti, dokazati potrebne parametre;

• Sva demontirana rasvjetna tijela potrebno je ekološki zbrinuti;

• Troškovnik uključuje elektroinstalacijske radove, sanacija stropa i zidova nisu predmet nabave;